杭州嘉量科技企业管理有限公司

关于逸夫科技楼电表线路改造采购项目

公开招标采购文件

项目编号：JLZB201801

项目名称：逸夫科技楼电表线路改造

采购单位：杭州嘉量科技企业管理有限公司

日    期： 2018年12月29日

文 件 目 录

第一章      公开招标采购公告

第二章      投标人须知

第三章      评标办法

第四章      采购需求

第五章      投标响应文件格式及其附件

第一章  公开招标采购公告

杭州嘉量科技企业管理有限公司关于逸夫科技楼电表线路改造采购的招标公告

根据相关法律法规规定，现就杭州嘉量科技企业管理有限公司关于逸夫科技楼电表线路改造采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号:JLZB201801

二、采购方式:公开招标

三、招标项目概况：

本项目内容为杭州嘉量科技企业管理有限公司逸夫科技楼电表线路改造采购的公开招标。

| 标项 | 项目内容 | 采购限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 杭州嘉量科技企业管理有限公司逸夫科技楼电表线路改造采购 | 6.5万元 |

本项目招标确定一家中标单位，采购需求详见招标文件。

四、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2、具有工商行政管理机关颁发的与项目有关资质的有效企业营业执照。

3、投标人特定条件：本项目不接受联合体投标，不接受分包。

五、招标文件的发售：

1、日期：2018年12月29日至2019年01月09日止（双休日及法定节假日除外）

上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。

2、地点：杭州下沙学源街168号中国计量大学东区逸夫科技楼1008室

六、购买招标文件时应提供以下资料：

1、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章，具有相应经营或生产资质）。

2、投标代表有效身份证件及法定代表人授权书(原件)。

七、投标保证金：

投标保证金（人民币）：壹仟元整。投标人应于开标当日9:30时前将投标保证金转账、银行汇款等非现金方式交付至：

户名：杭州嘉量科技企业管理有限公司

开户行：中国工商银行杭州大学城支行

账号：1202 2029 1990 0005 547

保证金在评审结束后五个工作日内无息退还。

八、投标截止时间和地点：

时间：2019年1月10日上午9：30前；

地点：杭州下沙学源街168号中国计量大学东区逸夫科技楼1008室；

投标人应按规定将投标文件密封送达，逾期送达或未密封将予以拒收。

九、开标时间及地点：

1、时间：2019年2月25日上午9：30；

- 地点：杭州市经开区学源街168号中国计量大学东区逸夫科技楼1008室。投标人须派法人或被授权人出席开标会议（携带身份证有效证明出席）。

- 咨询联系：

本项目不组织集中答疑，投标方可自行现场勘察。投标方需实地勘察采购方实际情况和要求，以便投标报价。未实地勘察，视为与采购方要求一致，造成的后果由投标方自负。

咨询联系人：吴老师，联系方式：0571-86872369

报名联系人：潘老师，联系方式：0571-86872369

传真：0571-86872369

杭州嘉量科技企业管理有限公司

2018年12月29日

第二章 投标人须知

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

- “招标人”系指根据有关规定，组织本次招标的杭州嘉量科技企业管理有限公司。    （2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

（3）“货物和服务”系指按招标文件要求的货物和服务。

3、合格的投标人

具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照；具有相应经营或生产资质。

4、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

5、投标报价

（1）投标报价以人民币为结算货币，并请按《报价表》（附件五）提供详细报价。

（2）投标人应在《报价表》（附件五）上写明单价和总价，如单价与总价有出入，以单价为准。大小写有出入，以大写为准。

6、投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

7、投标有效期

投标文件从递交之日起60日内有效，中标签约者有效期随合同。

8、投标文件的组成

（1）投标文件封面（附件一）

（2）投标文件目录（附件二）

（3）投标响应书（附件三）

（4）法定代表人授权书（附件四）

（5）报价表（附件五）

（6）关于资格的声明函（附件六）

（7）投标人基本情况介绍（附件七）

（8）同类项目业绩（附件八）

（9）服务承诺（附件九）

（10）投标人针对该项目需要补充的其他资料（附件十）

以上文件分别编制并装订成册，装入信封内密封。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

9、投标文件的签署和份数

（1）投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

（2）所有投标文件均须由参与投标人盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标人应写全称。

（3）投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明投标文件编号、投标货物名称及“正本”或“副本”，提交给招标人。投标文件要求正本1份，副本1份。

10、投标文件的递交

（1）投标文件需加以密封，并在封皮上写明：

投标人名称、通讯地址、邮政编码、投标人，联系电话。

（2）如果投标人未加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（3）投标文件的补充和修改

投标开始时间前，投标人可以书面向招标人针对已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人代表签字并加盖公章。

（4）投标截止时间

投标文件必须在规定的投标截止时间前邮寄到达或派专人送达指定的投标地点。

（5）无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

A、在投标截止时间以后邮寄到达或送达的投标文件；

B、投标文件有应盖而未盖公章、未装订、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标响应书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改的；

C、近叁年内，在经营活动中有拖欠民工工资或未纳税、失信、重大违法记录等。

D、不符合法律、法规和投标文件规定的其他实质性要求的。

11、投标文件填写字迹必须清楚、工整，不得有加行，单价不得随意涂改。

12、如对本招标文件存在疑问，请将书面文件在2019年1月7日下午4：30之前，送至杭州下沙学源街168号中国计量大学东区逸夫科技楼1008室，招标人将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

13、其他

（1）如果有确凿证据证明各投标人之间存在串标等舞弊、违法行为，招标人有权拒绝存在此行为的投标人投标或投标作废。

（2）投标单位无论是否中标，投标文件概不退还。

（3）本文件未及事项，招标人与投标中标方在签订合同时友好商定。

第三章  评标办法

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

评标委员会对投标文件做出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

1．评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的符合性审查；

（3）必要时，对投标文件中的问题进行询标；

（4）根据评标方法和标准对投标文件进行评分；

（5）推荐中标候选人。

2．投标文件的符合性审查。

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行后续评审:

（1）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

（2）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人名称或组织结构（包括项目经理）与投标报名和资格核对时不一致的；

（4）投标报价超过投标最高限价或最高限价比例的；

（6）招标文件中另行规定的其他废标或无效标条款的；

（7）投标人擅自改动招标人提供的采购清单数量、单位、内容的。

四、评标细则

| 评审项目 |  | 评分要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 60分 | 报价（55分） | 投标人的均价为评标基准价；报价得分=（基准价/投标人报价）*55 报价评分在投标报价产品响应招标文件要求的配置基础上，取所有有效投标报价的平均价作为评标基准价，其均价分为满分。其他以基准价为基础，投标报价每高1个百分点扣2分，投标报价每低1个百分点扣1分。计算方式如下： 高于基准价的投标报价得分=55-（投标价-基准价）/基准价*100*2 低于基准价的投标报价得分=55-（基准价-投标价）/基准价*100*1 |
|  |  | 报价的完整性（5分） | 报价组成的完整性、准确性和合理性打分（优良4-5、较好2-4、一般0-2） |
| 2 | 技术得分 （35分） | 综合实力、专业人员水平、服务能力、备件库、获奖等 （10分） | 综合实力、专业人员水平、服务能力、备件库、获奖等打分（优良8-10、较好5-7、一般0-4） |
|  |  | 线路改造方案、电表及线路处理措施、进度管理（10分） | 线路改造方案、电表及线路处理措施、进度管理打分（优良8-10、较好5-7、一般0-4） |
|  |  | 业绩（7分） | 类似项目业绩打分（优良5-7、较好2-4、一般0-2） |
|  |  | 质量安全管理方案（5分） | 保证质量和安全的方案（优良4-5、较好2-3、一般0-1） |
|  |  | 对现场线路的熟悉程度 （3分） | 投标人对招标人现场线路熟悉程度打分（优良2-3、较好1-2、一般0-1） |
| 3 | 服务承诺得分 （5分） | 工程及售后服务承诺等 （5分） | 服务承诺、售后服务及其他增值服务承诺情况打分（优良3-5、较好2-3、一般0-2） |

第四章 采购需求

一、项目要求：

（一）项目概况：

1、改装地点：杭州市下沙经济开发区学源街168号；

2、改造范围：逸夫科技楼3层、10-12层电表线路改造；

3、改造工期：2019年3月31日前完成。

二、招标人资质及要求：

| 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 2、具有工商行政管理机关颁发的与项目有关资质的有效企业营业执照。 3、投标人特定条件：本项目不接受联合体投标，不接受分包。 三、线路改造清单须写明品牌并报价(推荐品牌三选一) 项目; 单位; 数量; 推荐品牌; 规格型号. 301进户4平方单芯线; 米; 207; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 302进户4平方单芯线; 米; 213; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 303进户4平方单芯线; 米; 147; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 304进户4平方单芯线; 米; 193; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 305进户4平方单芯线; 米; 192; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 306进户4平方单芯线; 米; 168; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 307进户4平方单芯线; 米; 177; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 309进户4平方单芯线; 米; 156; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 311进户4平方单芯线; 米; 147; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 312进户4平方单芯线; 米; 183; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 313进户4平方单芯线; 米; 147; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 314进户4平方单芯线; 米; 156; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 315进户4平方单芯线; 米; 183; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 3楼室内新增空开配电箱; 只; 13; 鸿雁，德力西，八一; 8路明装. 3楼室内线路整改; 间; 13; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV2.5mm. 3楼两相电表总配电箱; 只; 1; 定制; 3位明装0.8烤漆. 3楼三相总电表配电箱; 只; 1; 定制; 3位明装0.8烤漆. 3楼单相电表; 只; 13; 西子，正泰，人民; 40A. 3楼三相电表; 只; 13; 西子，正泰，人民; 60A. 1001室进户4平方单芯线; 米; 225; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 1003室配电箱分离整理; 项; 1. 1007室进户4平方进户线; 米; 138; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 1009室内配电箱分离整改; 项; 1. 1011室进户4平方单芯线; 米; 225; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 1001，1007，1011室新增空开配电箱; 只; 3; 鸿雁，德力西，八一; 8路明装. 10楼两相电表配电箱; 只; 1; 定制; 3位明装0.8烤漆. 10楼三相电表配电箱; 只; 1; 定制; 3位明装0.8烤漆. 10楼单相电表; 只; 3; 西子，正泰，人民; 40A. 10楼三相电表; 只; 3; 西子，正泰，人民; 60A. 10楼室内线路整改; 间; 3; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV2.5mm. 1101室进户4平方单芯线; 米; 212; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 1103室内配电箱分离整改; 间; 1. 1107室进户4平方单芯线; 米; 138; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 1009室内配电箱分离整改; 项; 1. 1111室进户4平方单芯线; 米; 225; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 1101.1107.1111室内线路整改; 项; 3; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV2.5mm. 1101，1107，1111新增空开配电箱; 只; 3; 鸿雁，德力西，八一; 8路明装. 11楼单相电表配电箱; 只; 1; 定制; 3位明装0.8烤漆. 11楼三相电表总配电箱; 只; 1; 定制; 3位明装0.8烤漆. 11楼单相电表; 只; 3; 西子，正泰，人民; 40A. 11楼三相电表; 只; 3; 西子，正泰，人民; 60A. 1201室进户4平方单芯线; 米; 240; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 1203室配电箱分离整改; 项; 1. 1207室进户线4平方单线; 米; 138; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 1209室内配电箱分离整改; 项; 1. 1211室内进户4平方单芯线; 米; 210; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV4mm. 1201，1207，1211室增加空开配电箱; 只; 3; 鸿雁，德力西，八一; 8路明装. 1201.1207,1211室线路整改; 项; 3; 杭州中策永通，元通，千岛湖永通; ZRBV2.5mm. 12楼单相电表配电箱; 只; 1; 定制; 3位明装0.8烤漆. 12楼三相电表配电箱; 只; 1; 定制; 3位明装0.8烤漆. 12楼单相表; 只; 3; 西子，正泰，人民; 40A. 12楼三相表; 只; 3; 西子，正泰，人民; 60A. 配电空开; 项; 1; 正泰，鸿雁，施耐德; 16A32A. 其他缺项或漏项（含工程量实测差额等）. |  |
| --- | --- |

备注：1、上述投标报价以人民币为结算单位。

2、投标报价应包括送至最终用户单位的含人工费、材料费、运输至指定地点的搬运费、保险、税金等所有费用的一次性包干价。

3、投标人所供产品需按同等或不低于该品牌报价，其质量必须同等或不低于采购方样品规格。投标方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，均应保证货物为全新、未使用的原装正品；货物有合格证。

四、验收要求

验收须符合现行建筑电表及线路规范及相关法律要求，符合现行线路改造规范标准和第三方设施、用电检测及使用要求。本项目竣工7天内由甲方组织人员验收，双方无异议为合格。不符合采购方要求的，投标方须免费整改达到标准。

五、质量保证期

本项目质量保证期为验收合格后壹年，在质保期内符合国家三包要求。质保期内如出现该工程质量问题要求免费更换或维修。

六、合同中止条件

除国家相关法律规定的解除条款外，出现以下情况之一，采购方有权立即单方面终止本合同，供货方自合同终止后不得在采购方范围内具有电表线路改造资格。供货方如给采购方造成损失，视损失情况，采购方有权给予供货方扣罚工程款并追究供货方其他经济赔偿。

1、工程施工中供货方出现影响工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、与招标方工作配合存在问题等现象，经采购方多次提醒，仍不进行整改。

2、如出现供货方服务时间不能响应要求，履约或售后服务信用不好，安装材料以次充好或不能按规范程序施工，维修质量差等情况。

3、在工程施工中出现因供货方的原因工期达不到要求，严重影响正常使用。

4、以工程合同金额少、工期不能保证、组织不到施工人员等理由为借口，拒不服从采购方安排和管理。

5、如出现供货方虚假报价，违约涨价，服务响应时间不能达到承诺要求，供货商品存在质量问题或不能满足项目要求且拒绝退换货的。

6、如果合同期内，因供货方服务、技术能力不能胜任本项目且整改不到位的。

七、结算方式：

工程验收合格后，招标方收到有效发票后十个工作日内支付给投标方合同总价的95%，壹年质保期后支付5%。

八、合同要求：

1、合同工期要求：二十天内完成。

2、其他见合同建议稿等条款。

第五章   投标响应文件格式及其附件

附件一：投标响应文件封面

正（副）本

杭州嘉量科技企业管理有限公司

关于逸夫科技楼电表线路改造采购

采购编号：JLZB201801

投

标

文

件

投标响应方名称：（加盖单位公章）

投标响应方地址：

投标响应方法人或法人授权代表姓名：

投标响应方联系方式：

年  月  日

附件二：

投标文件目录

（1）投标响应书

（2）法定代表人授权书

（3）报价表

（4）关于资格的声明函

——年检后的营业执照复印件

（5）投标人基本情况介绍

（6）公司同类业绩

（7）服务承诺

（8）投标人针对该项目需要补充的其他资料

附件三：

投标响应书

致：杭州嘉量科技企业管理有限公司：

(投标人全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的电表线路改造采购（JLZB201801）公开招标活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部招标文件（含合同建议稿），愿意接受文件（含合同建议稿）中的各项要求。

2、我方提供投标文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标文件自开标日起有效期为 60个工作日。

5、我方与本招标活动有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：        （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

附件四：

法定代表人授权书

致：杭州嘉量科技企业管理有限公司

本授权书声明：（投标人全称）法定代表人        授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵中心组织的编号为（JLZB201801）的逸夫科技楼电表线路改造采购 项目公开招标活动，其在公开招

标采购中的一切活动本公司均予承认。

本授权书于     年   月    日签字生效，待此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

附：

全权代表职务：

身份证号：

详细通讯地址：

传真：           电话：          邮编：

贴附：法定代表人、全权代表身份证正反面复印件

附件五：                   报 价 表

投标人名称（公章）：

（一）电表线路改造费用报价（包括人工费和材料费）(推荐品牌三选一)

| 项目 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 规格 型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301进户4平方单芯线 | 米 | 207 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 302进户4平方单芯线 | 米 | 213 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 303进户4平方单芯线 | 米 | 147 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 304进户4平方单芯线 | 米 | 193 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 305进户4平方单芯线 | 米 | 192 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 306进户4平方单芯线 | 米 | 168 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 307进户4平方单芯线 | 米 | 177 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 309进户4平方单芯线 | 米 | 156 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 311进户4平方单芯线 | 米 | 147 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 312进户4平方单芯线 | 米 | 183 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 313进户4平方单芯线 | 米 | 147 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 314进户4平方单芯线 | 米 | 156 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 315进户4平方单芯线 | 米 | 183 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 3楼室内新增空开配电箱 | 只 | 13 | 鸿雁，德力西，八一 | 8路明装 |  |  |
| 3楼室内线路整改 | 间 | 13 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV2.5mm |  |  |
| 3楼两相电表总配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 3楼三相总电表配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 3楼单相电表 | 只 | 13 | 西子，正泰，人民 | 40A |  |  |
| 3楼三相电表 | 只 | 13 | 西子，正泰，人民 | 60A |  |  |
| 1001室进户4平方单芯线 | 米 | 225 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1003室配电箱分离整理 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1007室进户4平方进户线 | 米 | 138 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1009室内配电箱分离整改 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1011室进户4平方单芯线 | 米 | 225 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1001，1007，1011室新增空开配电箱 | 只 | 3 | 鸿雁，德力西，八一 | 8路明装 |  |  |
| 10楼两相电表配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 10楼三相电表配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 10楼单相电表 | 只 | 3 | 西子，正泰，人民 | 40A |  |  |
| 10楼三相电表 | 只 | 3 | 西子，正泰，人民 | 60A |  |  |
| 10楼室内线路整改 | 间 | 3 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV2.5mm |  |  |
| 1101室进户4平方单芯线 | 米 | 212 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1103室内配电箱分离整改 | 间 | 1 |  |  |  |  |
| 1107室进户4平方单芯线 | 米 | 138 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1009室内配电箱分离整改 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1111室进户4平方单芯线 | 米 | 225 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1101.1107.1111室内线路整改 | 项 | 3 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV2.5mm |  |  |
| 1101，1107，1111新增空开配电箱 | 只 | 3 | 鸿雁，德力西，八一 | 8路明装 |  |  |
| 11楼单相电表配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 11楼三相电表总配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 11楼单相电表 | 只 | 3 | 西子，正泰，人民 | 40A |  |  |
| 11楼三相电表 | 只 | 3 | 西子，正泰，人民 | 60A |  |  |
| 1201室进户4平方单芯线 | 米 | 240 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1203室配电箱分离整改 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1207室进户线4平方单线 | 米 | 138 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1209室内配电箱分离整改 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1211室内进户4平方单芯线 | 米 | 210 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1201，1207，1211室增加空开配电箱 | 只 | 3 | 鸿雁，德力西，八一 | 8路明装 |  |  |
| 1201.1207,1211室线路整改 | 项 | 3 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV2.5mm |  |  |
| 12楼单相电表配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 12楼三相电表配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 12楼单相表 | 只 | 3 | 西子，正泰，人民 | 40A |  |  |
| 12楼三相表 | 只 | 3 | 西子，正泰，人民 | 60A |  |  |
| 配电空开 | 项 | 1 | 正泰，鸿雁，施耐德 | 16A32A |  |  |
| 其他缺项或漏项（含工程量实测差额等） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、上述投标报价以人民币为结算单位。

2、投标报价应包括送至最终用户单位的含人工费、材料费、运输至指定地点的搬运费、保险、税金等所有费用的一次性包干价。

3、投标人所供产品需按同等或不低于该品牌报价，其质量必须同等或不低于采购方样品规格。投标方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，均应保证货物为全新、未使用的原装正品；货物有合格证。

全权代表人（签字）：

日   期：

附件六：

关于资格的声明函

杭州嘉量科技企业管理有限公司：

关于贵方     年   月   日           （JLZB201801）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供投标内容与服务要求所规定逸夫科技楼电表线路改造服务，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、工商营业执照复印件（加盖单位公章）

2、其它

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称：

单位地址：

全权代表签字（并盖公章）：

传真：               邮编：

附件七：

投标人基本情况介绍

注：1、投标方综合实力（综合实力、专业人员水平、备件库、服务能力、获奖等）；

（证书须附复印件盖章）         由投标单位自行编制（可另附页）

附件八：

公司同类业绩

注：由投标单位自行编制（可另附页）（同类业绩服务合同复印件，加盖单位公章）

附件九：服务承诺

1、工程及售后服务及其他增值服务等情况承诺

2、工期承诺：协议期内，投标方是否同意中标后要在规定时间内完成施工，工期不超过二十天。

3、负责与园区管理公司以及园区企业的对接与协调。

由投标单位自行编制（可另附页）

附件十：

投标人针对该项目需要补充的其他资料

1、系统的熟悉程度；线路改造方案；电表及线路处理措施；进度管理；质量和安全文明施工措施等情况。

2、保证质量和安全的方案。

3、对现场线路的熟悉情况。

由投标单位自行编制（可另附页）

杭州嘉量科技企业管理有限公司逸夫科技楼电表线路改造       服务合同（建议稿）

项目编号：                     合同编号：

甲方：杭州嘉量科技企业管理有限公司 （以下简称甲方）

乙方：                             （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法津、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就杭州嘉量科技企业管理有限公司就学源街168号逸夫科技楼电表线路改造项目等事宜协商一致，订立本合同。

一、合同价格及要求

| 项目 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301进户4平方单芯线 | 米 | 207 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 302进户4平方单芯线 | 米 | 213 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 303进户4平方单芯线 | 米 | 147 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 304进户4平方单芯线 | 米 | 193 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 305进户4平方单芯线 | 米 | 192 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 306进户4平方单芯线 | 米 | 168 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 307进户4平方单芯线 | 米 | 177 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 309进户4平方单芯线 | 米 | 156 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 311进户4平方单芯线 | 米 | 147 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 312进户4平方单芯线 | 米 | 183 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 313进户4平方单芯线 | 米 | 147 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 314进户4平方单芯线 | 米 | 156 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 315进户4平方单芯线 | 米 | 183 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 3楼室内新增空开配电箱 | 只 | 13 | 鸿雁，德力西，八一 | 8路明装 |  |  |
| 3楼室内线路整改 | 间 | 13 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV2.5mm |  |  |
| 3楼两相电表总配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 3楼三相总电表配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 3楼单相电表 | 只 | 13 | 西子，正泰，人民 | 40A |  |  |
| 3楼三相电表 | 只 | 13 | 西子，正泰，人民 | 60A |  |  |
| 1001室进户4平方单芯线 | 米 | 225 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1003室配电箱分离整理 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1007室进户4平方进户线 | 米 | 138 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1009室内配电箱分离整改 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1011室进户4平方单芯线 | 米 | 225 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1001，1007，1011室新增空开配电箱 | 只 | 3 | 鸿雁，德力西，八一 | 8路明装 |  |  |
| 10楼两相电表配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 10楼三相电表配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 10楼单相电表 | 只 | 3 | 西子，正泰，人民 | 40A |  |  |
| 10楼三相电表 | 只 | 3 | 西子，正泰，人民 | 60A |  |  |
| 10楼室内线路整改 | 间 | 3 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV2.5mm |  |  |
| 1101室进户4平方单芯线 | 米 | 212 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1103室内配电箱分离整改 | 间 | 1 |  |  |  |  |
| 1107室进户4平方单芯线 | 米 | 138 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1009室内配电箱分离整改 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1111室进户4平方单芯线 | 米 | 225 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1101.1107.1111室内线路整改 | 项 | 3 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV2.5mm |  |  |
| 1101，1107，1111新增空开配电箱 | 只 | 3 | 鸿雁，德力西，八一 | 8路明装 |  |  |
| 11楼单相电表配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 11楼三相电表总配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 11楼单相电表 | 只 | 3 | 西子，正泰，人民 | 40A |  |  |
| 11楼三相电表 | 只 | 3 | 西子，正泰，人民 | 60A |  |  |
| 1201室进户4平方单芯线 | 米 | 240 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1203室配电箱分离整改 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1207室进户线4平方单线 | 米 | 138 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1209室内配电箱分离整改 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1211室内进户4平方单芯线 | 米 | 210 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV4mm |  |  |
| 1201，1207，1211室增加空开配电箱 | 只 | 3 | 鸿雁，德力西，八一 | 8路明装 |  |  |
| 1201.1207,1211室线路整改 | 项 | 3 | 杭州中策永通，元通，千岛湖永通 | ZRBV2.5mm |  |  |
| 12楼单相电表配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 12楼三相电表配电箱 | 只 | 1 | 定制 | 3位明装0.8烤漆 |  |  |
| 12楼单相表 | 只 | 3 | 西子，正泰，人民 | 40A |  |  |
| 12楼三相表 | 只 | 3 | 西子，正泰，人民 | 60A |  |  |
| 配电空开 | 项 | 1 | 正泰，鸿雁，施耐德 | 16A32A |  |  |
| 其他缺项或漏项（含工程量实测差额等） |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价款 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

2、投标报价应包括送至最终用户单位的含人工费、材料费、运输至指定地点的搬运费、保险、税金等所有费用的一次性包干价。

3、投标人所供产品需按同等或不低于该品牌报价，其质量必须同等或不低于采

购方样品规格。投标方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，均应保证货物为全新、未使用的原装正品；货物有合格证。

二、项目验收：

验收须符合现行建筑电表及线路规范及相关法律要求，符合现行线路改造规范标准和第三方设施、用电检测及使用要求。本项目竣工7天内由甲方组织人员验收，双方无异议为合格。不符合采购方要求的，投标方须免费整改达到标准。

三、服务承诺：协议期内，投标方在规定时间内完成施工。并负责与园区管理公司以及园区企业的对接与协调。（加上投标方承诺的服务承诺）

四、质量保证期

本项目质量保证期为验收合格后壹年，在质保期内符合国家三包要求。质保期内如出现该工程质量问题要求免费更换或维修。

五、合同中止条件：

除国家相关法律规定的解除条款外，出现以下情况之一，采购方有权立即单方面终止本合同，供货方自合同终止后不得在采购方范围内具有电表线路改造资格。供货方如给采购方造成损失，视损失情况，采购方有权给予供货方扣罚工程款并追究供货方其他经济赔偿。

1、工程施工中供货方出现影响工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、与招标方工作配合存在问题等现象，经采购方多次提醒，仍不进行整改。

2、如出现供货方服务时间不能响应要求，履约或售后服务信用不好，安装材料以次充好或不能按规范程序施工，维修质量差等情况。

3、在工程施工中出现因供货方的原因工期达不到要求，严重影响正常使用。

4、以工程合同金额少、工期不能保证、组织不到施工人员等理由为借口，拒不服从采购方安排和管理。

5、如出现供货方虚假报价，违约涨价，服务响应时间不能达到承诺要求，供货商品存在质量问题或不能满足项目要求且拒绝退换货的。

6、如果合同期内，因供货方服务、技术能力不能胜任本项目且整改不到位的。

六、结算方式：

工程验收合格后，招标方收到有效发票后十个工作日内支付给投标方合同总价的95%，壹年质保期后支付5%。

七、合同工期：2019年2 月25 日——2019 年3月25日前（工期30天）

八、其它约定

1、乙方应做好安全防护等工作，加强工作人员和车辆等的安全管理，若发生工伤、交通及安全等事故由乙方自行承担全责。

2、乙方对合同期内的人员劳资纠纷等负全责。

3、除了上述第五条外，其他任何一方不能继续履行本合同，须提前一个月通知对方，双方可提前终止本合同。

4、本项目的招投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。本合同与招投标文件有抵触部分时按严格内容执行，同时不影响其它条款的效力。

5、乙方如无法按合同规定的期限安装改造完成，三天内支付违约金500.00元/天；三天以上支付违约金1000.00元/天，同时甲方有权收取违约金并单方面解除合同。如因甲方未能及时提供安装条件和水灾、地震等自然灾害及项目本身原因引起的事故为不可抗力，而导致乙方延误安装，则不属乙方违约。

6、未尽事宜，由双方协商解决。

7、本合同一式肆份，甲乙方双方各执贰份。本合同自签订之日起生效。

甲方（盖章）：杭州嘉量科技企业管理有限公司  乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                        法定代表人或受委托人

（签字）                                （签字）

税号：9133 0101 6945 8322 XY

地址：杭州经济技术开发区学源街258号

中国计量大学东区逸夫科技楼10楼1008室

邮编：310018                                邮编：

电话：0571-86872369                         电话：

传真：0571-86872369                         传真：

开户银行：中国工商银行杭州大学城支行        开户银行:

开户银行账号：1202 2029 1990 0005 547         账号：

签约时间：   年   月   日                   签约地点：（杭州）经济开发区